{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ОРО","Подробно по объектам"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ОРО","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,8]]}
["Приложение 7.5 к Территориальной схеме обращения с отходами Волгоградской области"]
[]
[null,"Характеристика объектов размещения промышленных отходов"]
["№ п/п","Номер лицензии","Дата выдачи","Орган, выдавший лицензию","Реквизиты приказа о выдаче лицензии","Лицензиат","Адрес места нахождения/регистрации лицензиата","ИНН лицензиата","Вид работ","Классы опасности отходов"]
[1,"Л020-00113-34/00585980","2018-11-19","Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям","Приказ 1063 от 19.11.2018","Открытое акционерное общество \"ЭКТОС - Волга\"","Волгоградская обл, г Волжский, ул 7-я Автодорога, д 23",3435801192,"Размещение","II, III"]
[2,"Л020-00113-34/00585981","2018-12-24","Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям","Приказ 1312 от 24.12.2018","ОАО\"СКАИ\"","обл. Волгоградская,-,г. Михайловка, ул. Тишанская, д. 43",3437000078,"Размещение","I, II, III, IV"]
[3,"Л020-00113-34/00044998","2018-12-24","Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям","Приказ 1313 от 24.12.2018","ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \"ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА\"","ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, , ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА 40 ЛЕТ ВЛКСМ, 55, -,",3448017919,"Размещение","III, IV"]
[4,"Л020-00113-34/00113462","2021-10-08","Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям","Приказ 1762 от 08.10.2021","ООО \"ЕвроХим-ВолгаСервис\"","Волгоградская область, м.р-н Котельниковский, г.п. Котельниковское, г. Котельниково, ул. Калийщиков, д. 6, офис 1",3413010503,"Размещение","IV"]
[5,"Л020-00113-34/00113474","2021-10-12","Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям","Приказ 1791 от 12.10.2021","АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО \"ВТЗ\"","Волгоградская область, г. Волжский, проспект Металлургов, дом 6",3435900186,"Размещение","II, III, IV"]
[6,"Л020-00113-34/00044612","2023-03-20","Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям","Приказ 387 от 20.03.2023","АО \"Волжский Оргсинтез\"","Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 100",3435900563,"Размещение","II, III, IV"]
[7,"Л020-00113-34/00035260","2023-04-13","Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям","Приказ 590 от 13.04.2023","ООО \"ЭкоЮг\"","Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 7",3444183591,"Размещение","II, III, IV"]
[8,"Л020-00113-34/00554110","2023-04-14","Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям","Приказ 609 от 14.04.2023","АО \"КАУСТИК\"","г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 57",3448003962,"Размещение","I, II, III, IV"]
[9,"Л020-00113-34/00043902","2023-06-07","Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям","Приказ 1121 от 07.06.2023","АО \"Себряковцемент\"","Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д. 2",3437000021,"Размещение","III, IV"]
[10,"Л020-00113-77/00103157","2023-06-14","Волжско-Камское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования","Приказ 743 от 14.06.2023","ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \"РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ\"","Волгоградская область, Фроловский район, 25 км. от г. Фролово (накопитель технологических отходов) (кадастровый № 34:32:000000:279)\nВолгоградская область, Котовский район, 20 км от г. Котово (накопитель технологических отходов) (кадастровый № 34:14:000000:81)",6317130144,"Размещение","III"]
[11,"Л020-00113-35/00042565","2018-02-02","Управление Росприроднадзора по Волгоградской области","Приказ 125 от 02.02.2018","АО\"Северсталь канаты\"","Волгоградская обл., Светлоярский район, в 1 км юго-западнее ТЭЦ-3",3528219741,"Размещение","IV"]
[12,"Л020-00113-66/00042158","2017-12-08","Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования","Приказ 2159 от 08.12.2017","АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО \"ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ РУСАЛ УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЙ\"","Волгоградская область, Городищенский район, 2,5 км юго-западнее р.п. Ерзовка",6612005052,"Размещение","III, IV"]
["Организации, осуществляющие обращение с отходами V класса опасности (лицензия не требуется)"]
[13,"-","-","-","-","ООО \"ЕвроХим-ВолгаКалий\"","Пимено-Чернянское сельское поселение",7710473036,"Размещение","V"]
[14,"-","-","-","-","ООО \"ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго\" Волжская ТЭЦ","404130,Волгоградская область,  г.Волжский,    ул.7-я Автодорога,19\n404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 52",3435098928,"Размещение","V",3435098928]

{"sheet":"Подробно по объектам","index":1,"n_rows":310,"n_cols":23,"rows_kept":310,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Сведения об объектах размещения отходов"]
[]
["№ п/п","Наименование характеристик объекта (параметров, показателей)","Ед. изм.","Объект размещения","Объект размещения","Объект размещения","Объект размещения","Объект размещения","Объект размещения","Секция № 2 пруда-накопителя АО \"КАУСТИК\"","Объект размещения","Объект размещения","Объект размещения","Объект размещения","Объект размещения","Объект размещения","Солеотвал (первая очередь)","Шламохранилище (первая очередь)","Объект размещения","Объект размещения","Объект размещения","Объект размещения","Объект размещения"]
["1.1","Информация об эксплуатирующей организации",{"$nulls":18},"КПК","ХВО","РВП"]
["1.1.1","Наименование",null,"ОАО \"ЭКТОС - Волга\"","ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»","ООО \"ЕвроХим-ВолгаСервис\"","Акционерное общество  \"Волжский трубный завод\" (АО \"ВТЗ\")","АО \"Волжский Оргсинтез\"","ООО \"ЭкоЮг\"","АО \"КАУСТИК\"","ОАО “Себряковский комбинат асбестоцементных изделий”","АО \"Себряковцемент\"","ТПП \"Волгограднефтегаз\" ООО \"РИТЭК\" ","ТПП \"Волгограднефтегаз\" ООО \"РИТЭК\" ","АО \"Северсталь канаты\"","АО \"РУСАЛ Урал\" \"РУСАЛ Волгоград\"","ООО \"ЕвроХим-ВолгаКалий\"","ООО \"ЕвроХим-ВолгаКалий\"","ООО \"ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго\" Волжская ТЭЦ","ООО \"ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго\" Волжская ТЭЦ","ООО \"ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго\" Волжская ТЭЦ-2","ООО \"ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго\" Волжская ТЭЦ-2","ООО \"ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго\" Волжская ТЭЦ-2"]
["1.1.2","ИНН",null,3435801192,3448017919,3413010503,"ИНН 3435900186",3435900563,3444183591,3448003962,"3437000078",3437000021,6317130144,6317130144,3528219741,6612005052,7710473036,7710473036,3435098928,3435098928,3435098928,3435098928,3435098928]
["1.2","Информация о балансодержателе объекта"]
["1.2.1","Наименование",null,"ОАО \"ЭКТОС - Волга\"","ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»","ООО \"ЕвроХим-ВолгаКалий\"","Акционерное общество  \"Волжский трубный завод\" (АО \"ВТЗ\")","АО \"Волжский Оргсинтез\"","ООО \"ЭкоЮг\"","АО \"КАУСТИК\"","ОАО “Себряковский комбинат асбестоцементных изделий”","Полигон твердых промышленных отходов АО \"Себряковцемент\"","ТПП \"Волгограднефтегаз\" ООО \"РИТЭК\" ","ТПП \"Волгограднефтегаз\" ООО \"РИТЭК\" ","АО \"Северсталь канаты\"","АО \"Русал Урал\"","ООО \"ЕвроХим-ВолгаКалий\"","ООО \"ЕвроХим-ВолгаКалий\"","ООО \"ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго\" Волжская ТЭЦ","ООО \"ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго\" Волжская ТЭЦ","ООО \"ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго\" Волжская ТЭЦ-2","ООО \"ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго\" Волжская ТЭЦ-2","ООО \"ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго\" Волжская ТЭЦ-2"]
["1.2.2","ИНН",null,3435801192,3448017919,7710473036,"Акционерное общество  \"Волжский трубный завод\" (АО \"ВТЗ\")",3435900563,3444183591,3448003962,"3437000078",null,6317130144,6317130144,3528219741,6612005052,7710473036,7710473036,3435098928,3435098928,3435098928,3435098928,3435098928]
[2,"Фактический адрес местоположения объекта",null,"Волгоградская область, Среднеахтубинский район, в границах Большого Лимана"]
["2.1.","Кадастровый номер земельного участка",null,"34:28:060001:51","34:26:070104:2","34:13:070006:409 ","34:28: 0700005:36","34:35:020202:541","34:03:120003:12","34:26:061102:2","34:16:080005:142","34: 37: 01 03 02: 0001","34:32:000000:279","34:14:12000:11","34:26:06 11 02:0004","34:03:140110:07","34:13:070006:140     34:13:0090007:215    34:13:0090007:419   34:13:070006:863    34:13:070006:122      ","34:13:090007:1017 \n34:13:090007:1010\n34:13:090007:813 ","34:35:020201:38","34:28:040005:34","  34:28:070005:29","  34:28:070005:28","  34:28:070005:28"]
["2.2.","Точный адрес фактического местоположения",null,"Волгоградская область, Среднеахтубинский район, в границах Большого Лимана","в 5,1 км юго-западнее от р.п.Светлый Яр","Россия, Волгоградская обл., Котельниковский район, в границах Пимено-Чернянского сельского поселения, в 2,0 км восточнее ж/д станции Гремячая","РФ, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 56 г ","г. Волжский ул. Александрова,100","Волгоградская область, Городищенский район","Волгоградская область, Светлоярский район в административных границах Большечапурниковского сельского поселения в 2,4 км к юго-востоку от промплощадки АО \"КАУСТИК\""," 403323, Волгоградская обл. Михайловский р-он, в 0,4 км северо-восточнее г. Михайловка и на растоянии 1,75 км северо-западнее п. Себрово","г. Михайловка, проезд Производственный, 2б","Волгоградская область, Фроловский район, 25 км. от г. Фролово (накопитель технологических отходов) ","Волгоградская область, Котовский район, 20 км от г. Котово (накопитель технологических отходов) ","1 км юго-западнее ТЭЦ-3","Волгоградская область, Городищенский район , 2,5 км юго-западнее р.п. Ерзовка ","Пимено-Чернянское сельское поселение","Пимено-Чернянское сельское поселение","404130,Волгоградская область,  г.Волжский,    ул.7-я Автодорога,19","404130,Волгоградская область,  г.Волжский,    ул.7-я Автодорога,19","404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 52","404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 52","404103, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 52"]
["2.3.","Географические координаты",null," широта -48.7895250, долгота-44.9031540 ","48°27'21.5\"N 44°40'23.7\"E\n\n48°27'11.3\"N 44°40'56.0\"E\n\n48°26'39.2\"N 44°40'32.5\"E\n\n48°26'49.4\"N 44°40'00.2\"E","47°42'58.19\"сш 43°23'02.21\"вд; 47°42'58.18\"сш 43°23'07.48\"вд; 47° 43' 01.51\"сш 43° 22' 49.61\"вд; 47° 43' 01.50\"сш 43° 22' 54.88\"вд; 47° 42' 43.11\"сш 43° 22' 53.47\"вд; 47° 42' 43.11\"сш 43° 22' 58.74\"вд; 47° 42' 46.44\"сш 43° 22' 40.87\"вд; 47° 42' 46.43\"сш 43° 22' 46.14\"вд","широта 48,781521 \nдолгота 44,848187 ","48.843338 44.859370 48.842510 44.859551 48.843460 44.861898 48.842577 44.861903","44.553056, 48.871111, 44.551111, 48.551944, 44.560833, 48.884722, 44.579722","Угловые точки: \n48.432651, 44.700011\n48.438405, 44.704796\n48.438734,44.705182\n48.422476, 44.718958\n48.41537, 44.711019\n48.415831, 44.695741","Долгота 50.10643,  широта 43.26455",null,"Широта 49°49'45\"            \nДолгота 43°57'16\"","Широта 50°15'25\"            \nДолгота 44°35'48\" ","северная широта - 48°25´24,06´´; восточная долгота - 44°39´53,53´´",null,null,null," [ 44.813877, 48.829074 ], [ 44.812804, 48.827944 ], [ 44.810188, 48.828989 ], [ 44.811646, 48.8306 ]","[ 44.808408, 48.82978 ], [ 44.805683, 48.83108 ], [ 44.806841, 48.832464 ], [ 44.809693, 48.831461 ] ","(44.840548, 48.771599), (44.840095, 48.771376),(44.841138, 48.770432), (44.841599, 48.770672)","(44.832287, 48.774675), (44.834003,48.775594), (44.834615, 48.775134), (44.833017, 48.773939)","(44.831772, 48.774434), (44.831965,48.774505), (44.832845, 48.773607), (44.832823, 48.773359)"]
[3,"Характеристики объекта (в соответствии с проектной документацией при наличии)"]
["3.1.","Назначение объекта ",null,"Захоронение","Захоронение","Захоронение","Захоронение","Захоронение","Длительное хранение","Захоронение","Захоронение","Захоронение","Длительное хранение","Длительное хранение","Захоронение","Захоронение","Длительное хранение","Длительное хранение","Длительное хранение","Длительное хранение","Длительное хранение","Длительное хранение","Длительное хранение"]
["3.2.","Тип объекта (полигон захоронения ТКО/свалка ТКО/другой специально оборудованный объект хранения отходов (дать описание)/другой специально оборудованный объект захоронения отходов (дать описание)",null,"Полигон   промышленных отходов ОАО \"ЭКТОС - Волга\"","Полигон твердых промышленных отходов (захоронение)","Полигон ТБО (твердых бытовых отходов) и промышленных отходов 4-5 классов опасности","Полигон захоронения отходов производства и потребления 3-4-5 классов опасности АО \"ВТЗ\"","Полигон захоронения промышленных отходов (отвал сухих солей) поз. 258","Шламонакопитель промышленных отходов","Секция № 2 пруда-накопителя - объект использования, обезвреживания, размещения отходов, оборудованный гидротехническим сооружением","Полигон промышленных отходов",null,"Накопитель технологических отходов ЦДНГ №1 \"Арчединский\" ТПП \"Волгограднефтегаз\" ООО \"РИТЭК\" ","Накопитель технологических отходов ЦДНГ №3 \"Котовский\" ТПП \"Волгограднефтегаз\" ООО \"РИТЭК\" ","шламоотвал двухсекционный","Полигон твердых производственных отходов (ТПО)","другой специально оборудованный объект хранения отходов (дать описание) Солеотвал (первая очередь)","другой специально оборудованный объект хранения отходов (дать описание) Шламохранилище (первая очередь)","Шламонакопитель регенеративного воздухоподогревателя (РВП) и кислотной промывки","Шламонакопитель  химводоочистки (ХВО)","шламонакопитель для шламовых вод кислотной промывки котлов (КПК)","шламонакопитель для шламовых вод обессоливающей установки химводоочистки (ХВО)","шламонакопитель обмывочных вод установки регенеративного воздухоподогревателя (РВП)"]
["3.3.","Проектная дата начала эксплуатации",null,"-","2005",null,"2014 г.","1986г.","30.06.1983","Построен в 1967 г., введен в эксплуатацию как объект размещения отходов в 1999 г. ","2010","27.06.2005","16.12.1997","26.12.1996","1974","2006",null,null," 1976","1972","1987г.","1988г.","1988г."]
["3.4.","Фактическая дата начала эксплуатации",null,"1972","2005","04.03.2011","2014 г.","1986г.","01.01.1984",null,"2010","11.07.2005","16.12.1997","26.12.1996","1974","2006","28.06.2019г.","28.06.2019г.","1976","1972","1987г.","1988г.","1988г."]
["3.5.","Проектный срок эксплуатации объекта","лет","-","46","40","22 года","-","59","Расчетный срок ликвидации (эксплуатации) секции № 2 пруда-накопителя - не менее 80 лет","22","49","25","26","-","19",68,5]
["3.6.","Проектная дата окончания эксплуатации",null,"-","2052","2051","2036 г.","-","2043","-",2032,"10.07.2054","27.12.2026","27.12.2023","-","2024",2087,2024,"срок службы карт шламонакопителя ограничевается расчетным уровнем накопления шлама до отметки 25.80 (письмо от 19.09.89г №10-05-10/1970 ГУ БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ)","срок службы карт шламонакопителя ограничевается расчетным уровнем накопления шлама до отметки 25.80 (письмо от 19.09.89г №10-05-10/1970 ГУ БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ)","в связи с отсутствием производственной необходимости не задействован, так как фактическое сжигание мазута намного меньше проектного и обмывка оборудования не требуется.","в связи с недостижением предприятием проектной мощности шламонакопитель заполнен незначительно","в связи с отсутствием производственной необходимости не задействован, так как фактическое сжигание мазута намного меньше проектного и обмывка оборудования не требуется."]
["3.7.","Проектная общая площадь ОРО","га","88 500 м²",26.25,14.1,78.311199999999999,1.85,4.5999999999999996,252.57400000000001,9.67,9.3000000000000007,1.8,2.2999999999999998,45.2,4.5,79.099999999999994,40,5.18,5.0659999999999998,0.65749999999999997,1.9410000000000001,0.68]
["3.8.","Площадь, выделенная под места размещения отходов (карты)","га","-",26.25,7.5965499999999997,70.599999999999994,1.25,4.5999999999999996,211,5.7343999999999999,2.5514999999999999,0.18,0.24,36.9,4,79.099999999999994,40,5.18,5.0659999999999998,0.65749999999999997,1.9410000000000001,0.68]
["3.9.","Проектная мощность объекта","тонн/год",1669.92,20000,9437.5,100000,"-",8840,134393,7652,"636.60",2500,2400,25000,11500,4070000,801360,149,219,63.12,100,63.12]
["3.10.","Фактическая мощность объекта (средняя за 3 последних года)","тонн/год",531.29999999999995,50000,1039.79,24474,"-",1891.45,2120.0929999999998,700,1812.11,440,1150,850,5062.5,4070000,801360,"не эксплуатируется",122.09099999999999,"не использовался",46.664000000000001,"не использовался"]
["3.11.","Проектная вместимость объекта","тонн",43375.8,920000,377500,2276722,"50000 м3",265200,9180000,130089,null,1.75E-3,4.2000000000000002E-4,662500,252720,"22 700 000 м³/ 37 455 000 т","4 006 800 т",122800,178500,15120,64496.25,10080]
["3.12.","Применяемые технологические решения (дать описание: суть технологии захоронения и т. д.)",null,"Захоронение в карты","Твердые отходы складируются на карте полигона послойно,\nпосле каждой загрузки, разравнивания и уплотнения бульдозером, отходы изолируются\nуплотняющим слоем грунта , по которому в дальнейшем\nосуществляется подвоз отходов для заполнения остальной части карты.","Промежуточная и окончательная изоляция уплотненного слоя отходов  осу-ществляется суглинком, промышленными (строительными) отходами IV и V классов опасности. Уплотненный слой промежуточной изоляции составляет 0,25м. Затем снова формируется уплотненный  слой отходов и по нему оконча-тельный уплотненный слой изоляции 1,0м. Грунт для изоляции берется из сле-дующей карты после снятия растительного слоя."," Транспортирование отходов производства и потребления осуществляется в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобство при перегрузке. Отходы производства и потребления доставляются на полигон техникой АО «ВТЗ». Заполнение карты отходами 4 класса опасности производится послойно с разравниванием и уплотнением каждого слоя, толщина уплотненного слоя 2 м. После уплотнения производится отсыпка слоем 0,25 м шлаком сталеплавильным (4 класс опасности). Работы по изолированию карты начинают после заполнения ее до проектных отметок. Заполненная отходами карта 4 класса опасности изолируется уплотненным слоем местного грунта толщиной 2,0 м с добавлением 10% растительного грунта в верхнем слое толщиной 0,2 м. В изолирующем слое на глубине 0,5 м укладывают геомембрану Carbofol толщиной 1,5 мм. ","отсыпка грунтом","Шламонакопитель овражного типа, двухсекционный, наливной, предназначен для размещения промышленных отходов. Емкость шламонакопителя поделена на две секции (карты). ","\nРазмещение отходов методом засыпки и изоляции отходов инертными материалами и грунтом.","Укладка отходов предусмотрена слоями высотой 0,5 м с разравниванием и уплотнением каждого слоя",null,"Служит для сбора, накопления, и подготовки к дальнейшему использованию и утилизации нефтешламов, а также загрязненных нефтешламов, а также загрязненных нефтепродуктами земли, растительного слоя, снега, отработанных нефтепродуктов","Служит для сбора, накопления, и подготовки к дальнейшему использованию и утилизации нефтешламов, а также загрязненных нефтешламов, а также загрязненных нефтепродуктами земли, растительного слоя, снега, отработанных нефтепродуктов","Захоронение методом сталкивания","Захоронение","отвалообразование (навалом)","гидронамыв (гидроналив)","хранение, схема трубопроводов с применением насосного оборудования","хранение, схема трубопроводов с применением насосного оборудования","хранение, схема трубопроводов с применением  насосного оборудования","хранение, схема трубопроводов с применением  насосного оборудования","хранение, схема трубопроводов с применением  насосного оборудования"]
[4,"Данные о количестве размещённых отходов"]
["4.1.","Масса размещённых отходов за исключением ТКО за 2022 год","тонн/год",626.4,8088.3909999999996,1165.9063999999998,29847.978999999999,"108,413 тонн",2562.5599000000002,2118.3249999999998,462.95,null,4840.8999999999996,7446.58,639,6989.03,995904,98438.64,0,144.953,0,49.667999999999999,0]
["4.2.","Объём размещённых отходов за исключением ТКО за 2022 год","куб. м/год",522,"-",7773.4,57278.154999999999,"50 м3",1708.37,2353.6999999999998,694,null,3135.4,5182.4399999999996,1152,5973.5,null,79386,0,144.953,0,47.302999999999997]
["4.3.","рная масса размещённых отходов за исключением ТКО по состоянию на 01.01.2023","тонн",24375.200000000001,465405.4,48248.91,264955,"-",134299.4149,217818.57,42711,null,4.4000000000000004,1208.5,306420,218798.42600000001,3161008.85,211145.54,0,5900.9189999999999,0,991.66499999999996,0]
["4.4.","рный объём размещённых отходов за исключением ТКО по состоянию на 01.01.2022","куб. м",20312.7,"-",139124.9,null,"40197,56 м3",89532.94,242020.6,64066,null,3.26,629.01,464295,187007.2,null,167148.75,0,5900.9189999999999,0,944.44299999999998,0]
["4.5.","Масса размещённых ТКО за 2022 год","тонн/год","-",42.141999999999996,null,0,0,0,null,null,513.30999999999995,null,null,32,0]
["4.6.","Объём размещённых ТКО за 2022 год","куб. м/год","-","-",null,0,0,0,{"$nulls":5},128,0]
["4.7.","рная масса размещённых ТКО по состоянию на 01.01.2022","тонн","-",164.56899999999999,null,0,0,0,{"$nulls":5},224,0]
["4.8.","рный объём размещённых ТКО по состоянию на 01.01.2022","куб. м","-","-",null,0,0,0,{"$nulls":5},896,0]
["4.9.","Остаточная вместимость объекта на 01.01.2022","тонн",20253.400000000001,454430,329251.09000000003,2011767,null,130900.5851,8960063.1099999994,87378,24938.217000000001,null,null,355856,33921.574000000001,34293991.149999999,3795654.46,122800,172599.08100000001,15120,63504.584999999999,10080]
["4.10.","Остаточная вместимость объекта на 01.01.2022","куб. м",16877.8,"-",545875.1,1069220,"9802,44 м3",87267.06,9955625.6699999999,131068,"99752.868 м³",null,null,534809,28992.797999999999,20784237.059999999,2632851.25,122800,172599.08100000001,14400,60480.557000000001,9600]
["4.11.","Плотность отходов, размещённых на объекте","тонн/куб. м",1.2,"-",0.2,"Отходы III класса опасности - 1,52978766,\nОтходы IV -V классов опасности - 1,919995164",null,1.5,null,1.5,{"$nulls":4},1.17,null,null,1,1,null,1.05]
[5,"Данные о размещаемых отходах"]
["5.1.","тип отхода",null,"ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные","ТКО и подобные"]
["5.2.","% от годовой мощности",null,"-",3.0000000000000001E-3,null,null,0,0,{"$nulls":5},0.05,0]
["5.3.","тип отхода",null,"Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные","Промышленные"]
["5.4.","% от годовой мощности",null,"100%",0.997,0.75,"25 -29,8%",1,1,null,0.2,null,null,null,0.9,100,1,1,null,1,1,1,1]
["5.5.","тип отхода",null,"Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные","Строительные"]
["5.6.","% от годовой мощности",null,"-",0,0.25,null,0,0,{"$nulls":5},0.05,0]
["5.7.","тип отхода",null,"Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные","Сельскохозяйственные"]
["5.8.","% от годовой мощности",null,"-",0,null,null,0,0,{"$nulls":5},0,0]
["5.9.","тип отхода",null,"Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие","Прочие"]
["5.10.","% от годовой мощности",null,"-",0,null,null,0,0,{"$nulls":5},0,0]
[6,"* Данные о количестве принятых для размещения отходов всего, в том числе:",null,null,"прием отходов от сторонних организаций не осуществляелся и не планируется",{"$nulls":6},"Полигон промышленных отходов не принимает со сторонних организаций"]
["6.1.","Масса принятых для размещения отходов за исключением ТКО за 2022 год","тонн/год","-",0,1165.9063999999998,0,0,5155.7892000000002,1721.3029999999999,462.95,null,null,null,639,6989,995904,98438.64]
["6.2.","Объём принятых для размещения отходов за исключением ТКО за 2022 год","куб. м/год","-",0,7773.4,0,0,3965.991,1912.5,694,null,null,null,1152,5973.5,null,79386]
["6.3.","рная масса принятых для размещения отходов за исключением ТКО по состоянию на 01.01.2022","тонн","-",0,48248.9,0,0,139455.1992,null,42711,null,null,null,306420,218798.4,3161008.85,211145.54]
["6.4.","рный объём принятых для размещения отходов за исключением ТКО по состоянию на 01.01.2022","куб. м","-",0,139124.9,0,0,107273.2301,null,64066,null,null,null,464295,187007.2,null,167148.75]
["6.5.","Масса принятых для размещения ТКО за 2022 год","тонн/год","-",0,null,0,0,0,{"$nulls":5},32,0]
["6.6.","Объём принятых для размещения ТКО за 2022 год","куб. м/год","-",0,null,0,0,0,{"$nulls":5},128,0]
["6.7.","рная масса принятых для размещения ТКО по состоянию на 01.01.2022","тонн","-",0,null,0,0,0,{"$nulls":5},224,0]
["6.8.","рный объём принятых для размещения ТКО по состоянию на 01.01.2022","куб. м","-",0,null,0,0,0,{"$nulls":5},896,0]
["6.9.","** Масса принятых для размещения отходов за 2020 год по видам и классам опасности","тонн/год",0,0,1165.9063999999998,29847.978999999999,0,5155.79,1721.3029999999999,462.95,0,0,0,671,0,995904,98438.64,0,0,0,0,0]
["6.9.1.","I класс опасности всего, в том числе:",null,null,null,0,null,null,0,{"$nulls":5},0]
["6.9.1.1.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,0,null,"-"]
["6.9.1.1.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.2.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.2.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.3.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.3.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.4.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.4.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.5.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.5.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.6.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.6.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.7.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.7.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.n…","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.1.n.1","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.","II класс опасности всего, в том числе:",null,null,null,0,0,null,0,{"$nulls":5},0]
["6.9.2.1.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.1.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.2.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.2.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.3.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.3.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.4.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.4.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.5.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.5.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.6.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.6.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.7.","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.7.1.","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.n…","количество отхода","тонн/год","-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.2.n.1","код ФККО",null,"-",0,null,null,null,"-"]
["6.9.3.","III класс опасности всего, в том числе:",null,null,null,0,76.42,null,356.5,{"$nulls":5},0]
["6.9.3.1.","количество отхода","тонн/год","-",0.155,null,9.9649999999999999,null,356.5]
["6.9.3.1.1.","код ФККО",null,"-","443 212 51 61 3",null,"9 19 205 01 39 3",null,"9 11 200 02 39 3"]
["6.9.3.2.","количество отхода","тонн/год","-",445.86999999999989,null,16.5,null,"-"]
["6.9.3.2.1.","код ФККО",null,"-","9 11 200 02 39 3",null,"9 11 200 02 39 3",null,"-"]
["6.9.3.3.","количество отхода","тонн/год","-",null,null,28.498999999999999,null,"-"]
["6.9.3.3.1.","код ФККО",null,"-",null,null,"9 19 204 01 60 3",null,"-"]
["6.9.3.4.","количество отхода","тонн/год","-",null,null,20.256,null,"-"]
["6.9.3.4.1.","код ФККО",null,"-",null,null,"4 14 420 11 39 3",null,"-"]
["6.9.3.5.","количество отхода","тонн/год","-",null,null,1.2,null,"-"]
["6.9.3.5.1.","код ФККО",null,"-",null,null,"7 23 301 01 39 3",null,"-"]
["6.9.3.6.","количество отхода","тонн/год","-",{"$nulls":4},"-"]
["6.9.3.6.1.","код ФККО",null,"-",{"$nulls":4},"-"]
["6.9.3.7.","количество отхода","тонн/год","-",{"$nulls":4},"-"]
["6.9.3.7.1.","код ФККО",null,"-",{"$nulls":4},"-"]
["6.9.3.n…","количество отхода","тонн/год","-",{"$nulls":4},"-"]
["6.9.3.n.1","код ФККО",null,"-",{"$nulls":4},"-"]
{"$rows_empty":12}
["6.9.4.","IV класс опасности всего, в том числе:",null,null,null,501.56049999999999,23653.819,null,2738.8779,1628.1619999999998,457.28,null,null,null,590.29999999999995]
["6.9.4.1.","количество отхода","тонн/год","-",30.77,3.83,5.93,null,786.32399999999996,2.5000000000000001E-2,{"$nulls":4},10]
["6.9.4.1.1.","код ФККО",null,"-","3 08 140 01 42 4","9 19 204 02 60 4","4 03 101 00 52 4",null,"7 23 102 02 39 4","9 19 204 01 60 3",{"$nulls":4},"9 19 204 02 60 4"]
["6.9.4.2.","количество отхода","тонн/год","-",6.379999999999999,8.5,734.27,null,3.0459999999999998,0.23200000000000001,{"$nulls":4},2]
["6.9.4.2.1.","код ФККО",null,"-","3 08 241 01 21 4","9 19 201 02 39 4","3 51 711 31 42 4",null,"9 19 201 02 39 4","9 49 311 11 10 3",{"$nulls":4},"9 19 205 02 39 4"]
["6.9.4.3.","количество отхода","тонн/год","-",0.53800000000000003,3.2000000000000002E-3,38.064999999999998,null,8.2159999999999993,2.4E-2,{"$nulls":4},468]
["6.9.4.3.1.","код ФККО",null,"-","4 02 312 01 62 4","9 19 202 02 60 4","8 26 210 01 51 4",null,"7 33 390 01 71 4","7 39 532 21 39 3",{"$nulls":4},"3 63 337 21 39 4"]
["6.9.4.4.","количество отхода","тонн/год","-",6.0000000000000005E-2,1,0.22800000000000001,null,0.64190000000000003,0.46899999999999997,{"$nulls":4},76.099999999999994]
["6.9.4.4.1.","код ФККО",null,"-","4 43 212 53 60 4","9 19 100 02 20 4","4 05 221 01 60 4",null,"9 19 204 02 60 4","4 31 141 01 20 4",{"$nulls":4},"7 33 210 01 72 4"]
["6.9.4.5.","количество отхода","тонн/год","-",0.10900000000000001,29.4,0.27700000000000002,null,558.23599999999999,1500.79,{"$nulls":4},32]
["6.9.4.5.1.","код ФККО",null,"-","4 03 101 00 52 4","4 55 510 99 51 4","3 55 492 22 29 4",null,"2 91 130 11 32 4","7 23 101 01 39 4",{"$nulls":4},"7 33 100 01 72 4"]
["6.9.4.6.","количество отхода","тонн/год","-",0.64700000000000013,0.1,0.11,null,458.92099999999999,0.9,{"$nulls":4},1]
["6.9.4.6.1.","код ФККО",null,"-","4 33 202 02 51 4","4 57 111 01 20 4","4 34 231 21 20 4",null,"2 12 111 24 21 4","9 49 911 81 20 4",{"$nulls":4},"4 03 101 00 52 4"]
["6.9.4.7.","количество отхода","тонн/год","-",0.18,7.9,0.114,null,150.22999999999999,3.82,{"$nulls":4},1.2]
["6.9.4.7.1.","код ФККО",null,"-","4 33 202 03 52 4","4 68 112 02 51 4","4 51 421 11 62 4",null,"9 31 100 03 39 4","8 26 210 01 51 4",{"$nulls":4},"3 61 221 01 42 4"]
["6.9.4.n…","количество отхода","тонн/год","-",0.2,3.2,306.99,null,658.21299999999997,0.2]
["6.9.4.n.1","код ФККО",null,"-","4 38 112 01 51 4","8 26 210 01 51 4","3 51 203 51 72 4    ",null,"2 91 120 01 39 4","4 31 130 01 52 4"]
["6.9.5.2.","количество отхода","тонн/год",null,7.7,0.4,5389.74,null,1.2350000000000001,8.6199999999999992]
["6.9.5.2.1.","код ФККО",null,null,"4 42 504 02 20 4","3 61 221 02 42 4","9 22 111 01 20 4",null,"4 03 101 00 52 4","9 19 204 02 60 4"]
["6.9.5.3.","количество отхода","тонн/год",null,6.9999999999999993E-2,2.976,43.472999999999999,null,15.461,52.531999999999996]
["6.9.5.3.1.","код ФККО",null,null,"4 55 721 11 52 4","4 03 101 00 52 4","3 41 051 73 42 4 ",null,"4 02 110 01 62 4","7 33 390 01 71 4"]
["6.9.5.4.","количество отхода","тонн/год",null,36.738,196.56,244.60400000000001,null,98.353999999999999,0.85899999999999999]
["6.9.5.4.1.","код ФККО",null,null,"4 57 121 11 614","7 33 210 01 72 4","3 57 150 01 49 4",null,"7 32 100 01 30 4","4 31 141 02 20 4"]
["6.9.5.5.","количество отхода","тонн/год",null,44.26,190.16,32.128999999999998,null,null,5.8000000000000003E-2]
["6.9.5.5.1.","код ФККО",null,null,"4 59 110 21 51 4","7 33 390 01 71 4","3 61 221 02 42 4",null,null,"4 43 221 06 61 4"]
["6.9.5.6.","количество отхода","тонн/год",null,2.1999999999999999E-2,1.2,9.8040000000000003,null,null,6.415]
["6.9.5.6.1.","код ФККО",null,null,"4 68 112 02 51 4","7 23 101 01 39 4","4 57 111 01 20 4",null,null,"3 35 792 11 20 4"]
["6.9.5.7.","количество отхода","тонн/год",null,0.19500000000000003,54.9,269.31200000000001,null,null,0.9]
["6.9.5.7.1.","код ФККО",null,null,"4 91 102 01 52 4","7 21 100 01 39 4","9 19 100 02 20 4",null,null,"7 33 220 01 72 4"]
["6.9.5.n…","количество отхода","тонн/год",null,1.3,1.2999999999999999E-3,3.21,null,null,0.5]
["6.9.5.n.1","код ФККО",null,null,"723 101 01 394","4 56 200 52 41 4","3 61 318 11 39 4",null,null,"4 38 122 14 51 4"]
["6.9.5.n.2","количество отхода","тонн/год",null,42.141999999999996,1.43,11.840999999999999,null,null,16.8]
["6.9.5.n.3","код ФККО",null,null,"7 33 100 01 72 4","4 02 312 01 62 4","3 61 231 01 42 4",null,null,"9 19 205 02 39 4"]
["6.9.5.n.4","количество отхода","тонн/год",null,3.75,null,3.3250000000000002,null,null,0.34499999999999997]
["6.9.5.n.5","код ФККО",null,null,"7 33 381 01 20 4",null,"3 52 171 11 39 4",null,null,"4 03 101 00 52 4"]
["6.9.5.n.6","количество отхода","тонн/год",null,649.31000000000006,null,3236.37,null,null,8.6820000000000004]
["6.9.5.n.7","код ФККО",null,null,"7 33 390 01 714",null,"7 47 301 01 39 4",null,null,"7 33 210 01 72 4"]
["6.9.5.n.8","количество отхода","тонн/год",null,0.26500000000000001,null,3.2730000000000001,null,null,1.9039999999999999]
["6.9.5.n.9","код ФККО",null,null,"8 12 101 01 72 4",null,"9 19 204 02 60 4",null,null,"9 19 202 02 60 4"]
["6.9.5.n.10","количество отхода","тонн/год",null,119.73,null,3942.3589999999999,null,null,6.6000000000000003E-2]
["6.9.5.n.11","код ФККО",null,null,"8 12 901 01 72 4",null,"3 51 501 02 29 4",null,null,"4 68 112 02 51 4"]
["6.9.5.n.12","количество отхода","тонн/год",null,0.05,null,29.079000000000001,null,null,7.9370000000000003]
["6.9.5.n.13","код ФККО",null,null,"8 26 210 01 51 4",null," 4 43 221 01 62 4",null,null,"8 30 200 01 71 4"]
["6.9.5.n.14","количество отхода","тонн/год",null,28.220000000000002,null,18.803999999999998,null,null,0.126]
["6.9.5.n.15","код ФККО",null,null,"8 90 000 01 72 4",null,"4 34 991 11 20 4",null,null,"9 31 100 03 39 4"]
["6.9.5.n.16","количество отхода","тонн/год",null,28.669999999999998,null,3083.4459999999999,null,null,15.45]
["6.9.5.n.17","код ФККО",null,null,"9 19 201 02 39 4",null,"7 33 390 01 71 4",null,null,"9 19 201 02 39 4"]
["6.9.5.n.18","количество отхода","тонн/год",null,9.0000000000000011E-2,null,5998.518,null,null,0.42199999999999999]
["6.9.5.n.19","код ФККО",null,null,"9 19 202 02 60 4",null,"8 12 901 01 72 4",null,null,"4 02 140 01 62 4"]
["6.9.5.n.20","количество отхода","тонн/год",null,2.9350000000000005,null,162.10499999999999,null,null,8.5999999999999993E-2]
["6.9.5.n.21","код ФККО",null,null,"9 19 204 02 60 4",null,"4 04 240 01 51 4",null,null,"9 41 401 91 10 4"]
["6.9.5.n.22","количество отхода","тонн/год",null,886.98,null,103.87]
["6.9.5.n.23","код ФККО",null,null,"9 31 100 03 39 4",null,"3 63 521 21 42 4"]
["6.9.5.n.24","количество отхода","тонн/год",null,1E-3,null,1.2450000000000001]
["6.9.5.n.25","код ФККО",null,null,"9 49 812 11 20 4",null,"7 23 102 02 39 4"]
["6.9.5.n.26","количество отхода","тонн/год",null,0.12000000000000001,null,0.70699999999999996]
["6.9.5.n.27","код ФККО",null,null,"9 49 911 11 20 4",null,"7 39 102 13 29 4"]
[{"$nulls":6},15.401999999999999]
[{"$nulls":6},"4 43 212 53 60 4"]
[{"$nulls":6},0.69799999999999995]
[{"$nulls":6},"9 21 301 01 52 4"]
[{"$nulls":6},0.52100000000000002]
[{"$nulls":6},"4 68 112 02 51 4"]
["6.9.5.","V класс опасности всего, в том числе:",null,null,null,664.3458999999998,6117.74,null,2060.3992000000003,93.140999999999991,5.67,null,null,null,80.7,null,995904,98438.64]
["6.9.5.1.","количество отхода","тонн/год","-",16.899999999999999,1.2E-2,94.462000000000003,null,2047.9492,12.33,{"$nulls":4},0.2,null,167580,98438.64]
["6.9.5.1.1.","код ФККО",null,"-","9 12 181 01 21 5","4 59 110 99 51 5","9 12 181 01 21 5",null,"8 11 123 12 39 5","9 12 181 01 21 5",{"$nulls":4},"4 56 100 01 51 5",null,29211111205,23221002395]
["6.9.5.2.","количество отхода","тонн/год","-",757.37,65,91.53,null,12.17,0.32400000000000001,{"$nulls":4},33,null,828324]
["6.9.5.2.1.","код ФККО",null,"-","8 23 101 01 21 5","8 22 201 01 21 5","3 41 901 01 20 5",null,"7 33 387 12 20 5","4 31 110 02 51 5",{"$nulls":4},"8 12 201 01 20 5",null,23221001495]
["6.9.5.3.","количество отхода","тонн/год","-",4639.58,2E-3,2.6509999999999998,null,0.28000000000000003,21.873999999999999,{"$nulls":4},4]
["6.9.5.3.1.","код ФККО",null,"-","8 22 201 01 21 5","4 31 110 02 51 5","4 02 131 01 62 5",null,"4 31 141 11 20 5","8 22 301 01 21 5",{"$nulls":4},"4 92 111 21 72 5"]
["6.9.5.4.","количество отхода","тонн/год","-",351.12,0.8,5051.5780000000004,null,"-",0.5,{"$nulls":4},2]
["6.9.5.4.1.","код ФККО",null,"-","8 22 301 01 21 5","4 31 300 01 52 5","8 22 301 01 21 5",null,"-","4 56 100 01 51 5",{"$nulls":4},"4 02 131 01 62 5"]
["6.9.5.5.","количество отхода","тонн/год","-",10.07,21.7,10.039,null,"-",25.023,{"$nulls":4},0.15]
["6.9.5.5.1.","код ФККО",null,"-","9 12 191 01 21 5","3 05 220 04 21 5","4 56 100 01 51 5",null,"-","8 23 101 01 21 5",{"$nulls":4},"9 19 100 01 20 5"]
["6.9.5.6.","количество отхода","тонн/год","-",0.56999999999999995,57.6,28.033000000000001,null,"-",16.059999999999999,{"$nulls":4},1.35]
["6.9.5.6.1.","код ФККО",null,"-","4 59 110 99 51 5","4 04 140 00 51 5","4 31 199 91 72 5",null,"-","7 36 100 01 30 5",{"$nulls":4},"4 31 110 02 51 5"]
["6.9.5.7.","количество отхода","тонн/год","-",7.0000000000000001E-3,1.3,805.22500000000002,null,"-",0.4,{"$nulls":4},2]
["6.9.5.7.1.","код ФККО",null,"-","4 51 101 00 20 5","3 05 291 11 20 5","8 12 201 01 20 5",null,"-","4 91 101 01 52 5",{"$nulls":4},"4 51 101 00 20 5"]
["6.9.5.n…","количество отхода","тонн/год","-",4.04,144.66,0.76500000000000001,null,"-",4.7549999999999999,{"$nulls":4},38]
["6.9.5.n.1","код ФККО",null,"-","4 04 190 00 51 5","8 22 101 01 21 5","4 59 110 01 51 5",null,"-","4 02 131 01 62 5",{"$nulls":4},"7 33 390 02 71 5"]
["6.9.5.n.44","количество отхода","тонн/год",null,7.7800000000000011,0.4,0.67300000000000004,null,null,9.93]
["6.9.5.n.45","код ФККО",null,null,"4 04 140 00 51 5","8 23 201 01 21 5","4 91 103 11 61 5",null,null,"4 04 190 00 51 5"]
["6.9.5.n.46","количество отхода","тонн/год",null,4.9000000000000004,168.96,23.515999999999998,null,null,1.9450000000000001]
["6.9.5.n.47","код ФККО",null,null,"1 52 11001 21 5","8 23 101 01 21 5","4 02 151 11 60 5",null,null,"8 22 101 01 21 5"]
["6.9.5.11.","количество отхода","тонн/год",null,null,0.108,8.5030000000000001]
["6.9.5.11.1.","код ФККО",null,null,null,"4 82 411 00 52 5","4 42 103 01 49 5"]
["6.9.5.12.","количество отхода","тонн/год",null,null,0.30030000000000001,0.124]
["6.9.5.12.1.","код ФККО",null,null,null,"4 56 100 01 51 5","4 82 302 01 52 5"]
["6.9.5.13.","количество отхода","тонн/год",null,null,1.8,0.60799999999999998]
["6.9.5.13.1.","код ФККО",null,null,null,"9 20 310 01 52 5","4 911 010 15 25"]
["6.9.5.14.","количество отхода","тонн/год",null,null,3.5]
["6.9.5.14.1.","код ФККО",null,null,null,"8 41 211 12 52 5"]
["6.9.5.15.","количество отхода","тонн/год",null,null,94.4]
["6.9.5.15.1.","код ФККО",null,null,null,"3 46 118 12 21 5"]
["6.9.5.16.","количество отхода","тонн/год",null,null,1.871]
["6.9.5.16.1.","код ФККО",null,null,null,"4 02 131 99 62 5"]
["6.9.5.17.","количество отхода","тонн/год",null,null,3]
["6.9.5.17.1.","код ФККО",null,null,null,"4 02 131 01 62 5"]
["6.9.5.18.","количество отхода","тонн/год",null,null,0.70450000000000002]
["6.9.5.18.1.","код ФККО",null,null,null,"4 31 141 12 20 5"]
["6.9.5.19.","количество отхода","тонн/год",null,null,0.3]
["6.9.5.19.1.","код ФККО",null,null,null,"4 91 101 01 52 5"]
["6.9.5.20.","количество отхода","тонн/год",null,null,2.1000000000000001E-2]
["6.9.5.20.1.","код ФККО",null,null,null,"7 10 211 01 20 5"]
["6.9.5.21.","количество отхода","тонн/год",null,null,52.8]
["6.9.5.21.1.","код ФККО",null,null,null,"7 22 101 02 71 5"]
["6.9.5.22.","количество отхода","тонн/год",null,null,1.6000000000000001E-3]
["6.9.5.22.1.","код ФККО",null,null,null,"6 18 901 01 20 5"]
["6.9.5.23.","количество отхода","тонн/год",null,null,5.4999999999999997E-3]
["6.9.5.23.1.","код ФККО",null,null,null,"4 51 101 00 20 5"]
["6.9.5.24.","количество отхода","тонн/год",null,null,0.66]
["6.9.5.24.1.","код ФККО",null,null,null,"7 31 300 01 20 5"]
["6.9.5.25.","количество отхода","тонн/год",null,null,27.15]
["6.9.5.25.1.","код ФККО",null,null,null,"7 36 100 01 30 5"]
["6.9.5.26.","количество отхода","тонн/год",null,null,17.29]
["6.9.5.26.1.","код ФККО",null,null,null,"7 22 200 02 39 5"]
[7,"Документы по объекту и эксплуатирующей компании"]
["7.1.","Реквизиты документа об отводе земельного участка под размещение ОРО и наименование органа, утвердившего документ (решение местного органа администрации о предоставлении земельного участка или положительное решение суда (если дело рассматривалось в судебном порядке))",null,"-","-","Свидетельство о государственной регистрации права.                                                  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области 12.05.2011г. № 34-АА № 298873 ","Разрешение на ввод в эксплуатацию № RU343002000-33 от 22.05.2013 г. (Администрация г. Волжского);\n\nЗаключение о соответствии построенного объекта проектной документации (Ниже-Волжское Управление Ростехнадзора №1218-рп от 08.05.2013 г.)","Договор купли-продажи № 12/13 от 21.10.2013г.","решение исполкома Волгоградского Областного Совета депутатов трудящихся от 3 ноября 1972 г. № 39/1203","Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: № КУВИ-001/2023-146357256 от 26.06.2023 г.(на сооружение); № КУВИ-001/2023-146356834 от 26.06.2023 г.(на земельный участок)","№ 116 от 04.02.09 г. Администрация Михайловского муниципального района","№RU34304000-125 от 30.12.2011г. Орган выдачи: Администрация городского округа \"Город Михайловка\" Волгоградской области",null,null,"Акт приемки в эксплуатацию Государственной приемочной комиссией законченного строительством шламоотвала Волгоградского сталепроволочно-канатного завода от 30.09.1974 г.","Договор аренды земельного участка с Администрацией Ерзовского городского поселения  Городищенского муниципального района Волгоградской области от 20.05.2018 г. № 11/18/ВгАЗ-Д-18-605","Решение о переводе земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения №3 от 20.01.2011г.","Решение о переводе земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения №3 от 20.01.2011г.","постановление главы Администрации городского округа-г.Волжского Волгоградской области от 24.06.1995 №2459 и от 05.07.2006 №2135 Доп.соглашение №1, Выдан 11.09.2006;  Договор аренда земельного участка №3829 АЗ, Выдан 01.08.2005","постановление главы Администрации городского округа-г.Волжского Волгоградской области от 24.06.1995 №2459 и от 05.07.2006 №2135 Доп. Соглашение №1, Выдан 10.08.2006;  Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Среднеахтубинского райоеа №13, Выдан 10.06.2005","договор аренды земельного участка от 15.06.2005 № 12. Доп. соглашение №1 от 10.08.2006 к договору аренды земельного участка (Управление муниципальным имуществом администрации городского округа- город Волжский Волгоградской области)","договор аренды земельного участка от 15.06.2005 № 12. Доп. соглашение №1 от 10.08.2006 к договору аренды земельного участка (Управление муниципальным имуществом администрации городского округа- город Волжский Волгоградской области)","договор аренды земельного участка от 15.06.2005 № 12. Доп. соглашение №1 от 10.08.2006 к договору аренды земельного участка (Управление муниципальным имуществом администрации городского округа- город Волжский Волгоградской области)"]
["7.2.","Реквизиты проектной документации на строительство ОРО (наименование проекта, № и дата, наименование организации, разработавшей проект)",null,"Рабочий проект \"Благоустройство промотвала\" ","Проектная документация на строительство ОРО:\nРабочий проект \"Полигон захоронения твердых промышленных отходов  ООО \"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка\" 2005 г. \n\nПроектная документация на реконструкцию ОРО с увеличением ежегодной мощности:\n\"Реконструкция полигона промышленных отходов\nООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»\nс увеличением ежегодной мощности\" 2010 г.","Рабочая документация Полигон ТБО (твердых бытовых  отходов) и промышленных отходов IV и V классов опасности в Котельниковском районе Волгоградской области 001/2009 том","Проектная документация объекта «Строительство полигона захоронения отходов производства и потребления 3-4-5 классов опасности АО «ВТЗ» 2012 г.;\nООО \"ЭкоПроект-Волга\"","Москва ГТ п/я 6864 1981г. №876/258","Проект \"Завод \"Баррикады\" в г.Волгограде. Промканализация. Шламонакпитель\". Расп. СВКП № 11 от 15.10.1974, №558-1-1-Г от 05.03.1975, институт «Ростовский Водоканалпроект»","1.\"Внеплощадочная канализация. Пруд-накопитель\" Г-6-II-ТГ № 5767-99-23, ГПИ \"Союзводоканалпроект\" Ростовское отделение, 1964-1966 г.\n2. \"Внеплощадочные сети. Ликвидация секции № 2 пруда-накопителя АООТ \"Каустик\" твердыми отходами\" 332.Р1-16-П-ГР.ПЗ (РП), АООТ Институт \"Ростовский водоканалпроект\", 1997-1998 г.                                                          \n3. Дополнение к пректу 332.РI-16-II АООТ \"Институт \"Ростовский Водоканалпроект\" \"Ликвидация \"грязной\" секции № 2 пруда-накопителя ОАО \"КАУСТИК\"твердыми отходами\" № 35995-40-ТХ.ПЗ. (Книга 1), 2004 г.                                                                                           4. Корректировка рабочего проекта. Ликвидация 2-ой секции пруда-накопителя твердыми и пастообразными отходами\"(Книга 2), 2004 г.                                                                                               \n5. Пояснительная записка к рабочему проекту \"Дополнение к пректу 332.РI-16-II...(Книга 3) Охрана окружающей среды\", 2004 г. ","34-1-4-0702-07 от 23.09.2009 г. Государственное автономное учреждение Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов» (ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»)","№RU34304000-623 от 01.08.2011г. ",null,null,"РО ГПИ Союзводоканалпроект № 444-ТК-СП 1972 г.","Рабочий проект \"Полигон твердых производственных объектов ОАО \"Волгоградский алюминий\", утв. техническим директором ОАО \"Волгоградский алюминий\" ","Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению ка-лийных солей мощностью 2,3 млн. т/год 95% KCl Гремячинско-го месторождения Котельниковского района Волгоградской области. Поверхностный комплекс. 100203-П-02","Горно-обогатительный комбинат по добыче и обогащению ка-лийных солей мощностью 2,3 млн. т/год 95% KCl Гремячинско-го месторождения Котельниковского района Волгоградской области. Поверхностный комплекс. 100203-П-02","Министерство строительства электростанций. Всесоюзный государственный проектный институт.\nТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ.\nРостовское отделение.  Основные положения. Утвержденный приказом Министерства электростанций","Министерство строительства электростанций. Всесоюзный государственный проектный институт.\nТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ.\nРостовское отделение.  Основные положения. Утвержденный приказом Министерства электростанций","Технический проект Часть 4. Строительная. Книга 2. Раздел 1 Гидротехническая часть. Водопровод и канализация. 6.212-20-Минск: Белорусское отделение ВНИПИЭнергопром, Утвержденный Министерством энергетики и электрификации СССР: 212.ГС-ТВ.005.001.                                                Приказ № 138 ПС от 22.10.1979 утвержденный Министерством энергетики и электрификации СССР.","Технический проект Часть 4. Строительная. Книга 2. Раздел 1 Гидротехническая часть. Водопровод и канализация. 6.212-20-Минск: Белорусское отделение ВНИПИЭнергопром, Утвержденный Министерством энергетики и электрификации СССР: 212.ГС-ТВ.002.001; 212.ГС-ТВ.003.001;212.ГС-ТВ.017.001                                                     Приказ № 138 ПС от 22.10.1979 утвержденный Министерством энергетики и электрификации СССР.","Технический проект Часть 4. Строительная. Книга 2. Раздел 1 Гидротехническая часть. Водопровод и канализация. 6.212-20-Минск: Белорусское отделение ВНИПИЭнергопром, Утвержденный Министерством энергетики и электрификации СССР: 212.ГС-ТВ.002.001; 212.ГС-ТВ.003.001                  Приказ № 138 ПС от 22.10.1979 утвержденный Министерством энергетики и электрификации СССР."]
["7.3.","Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию (наименование заключения, № и дата; наименование органа, утвердившего заключение, №/дата и наименование утверждающего НПА)",null,"Заключение №485 от 28.10.2002г. экспертной комиссии государственной эологической экспертизы по рабочему проекту \"Благоустройство промотвала\"","Заключение на проектную документацию на строительство ОРО: \"Полигон захоронения твердых промышленных отходов  ООО \"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка\".\nЗаключение ГЭЭ № 797 от 18.08.2005г.  Нижнее-Волжское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора (Приказ  № 1811эк от 31.08.2005); \n\nЗаключение на проектную документацию на реконструкцию ОРО с увеличением ежегодной мощности: \"Реконструкция полигона промышленных отходов\nООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»\nс увеличением ежегодной мощности\"\nЗаключение ГЭЭ б/н от 19.08.2011г.\nФедеральная служба по надзору в сфере природопоьзолния \n(Прикз № 662 от 07.09.2011).\n","ГЭЭ - ГАУ ВО \"ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА\" 13.01.2010 г. № 34-1-4-0161-09","Положительное заключение государственной экологической экспертизы №1574 от 27.08.2012 г., заключение экспертной комиссии ГЭЭ Управления Росприроднадзора по Волгоградской области;\n\nПоложительное заключение государственной экспертизы №659-12/РГЭ-2188/03 (№ в Реестре 00-1-4-399-12) от 12.11.2012 г."," На момент ввода в эксплуатацию не требовалось","Объект введен в эксплуатацию в 1983 году.","Заключенияе экспертной комиссии государственной экологической экспертизы № 261 от 08.12.1998 г.                             Заключение ГЭЭ № 123 от 16.02.2004 г., утверждено приказом ГУПР и ОООС МПР России по Волгоградской области  от 16.02.2004 № 248","39 эн от 22.07.09 г. Приказ Федеральной  службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы рабочего проекта Полигон промышленных отходов ОАО «СКАИ»","Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору РОСТЕХНАДЗОР № 664 от 11.08.2010 г.",null,null,"не требуется","Заключение экспертной комиссии ГЭЭ рабочего проекта «Полигон ТПО» № 199 от 16.05.2003 г., утверждено ГУПРиООС МПР России по Волгоградской области от 22.05.2003 г. № 425","Федеральная служба по надзору в сфере природопользования от 18.05.2015г. № 406","Федеральная служба по надзору в сфере природопользования от 18.05.2015г. № 406","не требовалось","не требовалось","не требовалось","не требовалось","не требовалось"]
["7.4.","Реквизиты и наименование документа на право пользования объектом (свидетельство о государственной регистрации/договор аренды земельного участка и договор аренды недвижимого имущества/договор о безвоздмездной передаче федерального имущества и т.п.)",null,"Договор купли-продажи земельного участка \n№Э-18167 от 23.03.2018г.","Свидетельство о государственной регистрации права 34 АВ 110770 от 03.12.2004 ","Договор аренды № 009-0681327 от 01.08.2015 г. между ООО \"ЕвроХим-ВолгаКалий \" и ООО \"ЕвроХим-ВолгаСервис\"","Свидетельства о регистрации права собственности на объект размещения отходов:\n- 34-АБ № 049268 от 13.06.2013 г. Объект права: Весовая Полигона захоронения отходов производства и потребления 3-4-5 классов опасности ОАО «ВТЗ». Кадастровый номер: 34:28:070005:279;\n- 34-АБ № 049240 от 13.06.2013 г. Объект права: Сети канализации Полигона захоронения отходов производства и потребления 3-4-5 классов опасности ОАО «ВТЗ». Кадастровый номер: 34:28:070005:280;\n- 34-АБ № 049231 от 13.06.2013 г. Объект права: Сети электроснабжения Полигона захоронения отходов производства и потребления 3-4-5 классов опасности ОАО «ВТЗ». Кадастровый номер: 34:28:070005:278;\n- 34-АБ № 049236 от 13.06.2013 г. Объект права: Ванна для дезактивации автотранспорта Полигона захоронения отходов производства и потребления 3-4-5 классов опасности ОАО «ВТЗ». Кадастровый номер: 34:28:070005:276;\n- 34-АБ № 049237 от 13.06.2013 г. Объект права: Здание административно-бытового корпуса Полигона захоронения отходов производства и потребления 3-4-5 классов опасности ОАО «ВТЗ». Кадастровый номер: 34:28:070005:273;\n- 34-АБ № 049238 от 13.06.2013 г. Объект права: Здание контрольно-пропускного пункта Полигона захоронения отходов производства и потребления 3-4-5 классов опасности ОАО «ВТЗ». Кадастровый номер: 34:28:070005:274;\n- 34-АБ № 049239 от 13.06.2013 г. Объект права: Сети противопожарного водопровода Полигона захоронения отходов производства и потребления 3-4-5 классов опасности ОАО «ВТЗ». Кадастровый номер: 34:28:070005:281; \n- 34-АБ № 049269 от 13.06.2013 г. Объект права: Очистные сооружения дождевых вод полигона захоронения отходов производства и потребления 3-4-5 классов опасности ОАО «ВТЗ». Кадастровый номер: 34:28:070005:272;\n- 34-АБ № 049235 от 13.06.2013 г. Объект права: Карты для захоронения отходов 3 класса опасности Полигона захоронения отходов производства и потребления 3-4-5 классов опасности ОАО «ВТЗ». Кадастровый номер: 34:28:070005:271;\n- 34-АБ № 049234 от 13.06.2013 г. Объект права: Карты для захоронения отходов 4 и 5 классов опасности Полигона захоронения отходов производства и потребления 3-4-5 классов опасности ОАО «ВТЗ». Кадастровый номер: 34:28:070005:277.\n\nЗемельный участок, на котором расположен полигон АО «ВТЗ», находится в аренде (договор аренды земельного участка № 451523 от 20.12.2006 г.  с Управлением муниципального имущества администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области)","Свидетельство о государственной регистрации права 34-34/003-34/003/033/2015-889/1 от 25.12.2015г.","Свидетельство о государственной регистрации права 34-АБ № 314514 от 28.02.2014 г., Свидетельство о государственной регистрации права 34-АБ № 314516 от 28.02.2014 г.","Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: № КУВИ-001/2023-146357256 от 26.06.2023 г.(на сооружение); № КУВИ-001/2023-146356834 от 26.06.2023 г.(на земельный участок)","Свидетельство о государственной регистрации права 34-АА № 362445","Договор на аренду земельного участка № 10900 от 11.07.2005г",null,null,"Договор аренды земельного участка №379 от 12.09.2005 г., ","Договор аренды земельного участка с Администрацией Ерзовского городского поселения  Городищенского муниципального района Волгоградской области от 20.05.2018 г. № 11/18/ВгАЗ-Д-18-605","Свидетельство о собственности 09.02.2012г. 34-АА №611686\nСвидетельство о собственности 09.02.2012г. 34-АА №611669\nСвидетельство о собственности 09.02.2012г. 34-АА №611688\nНомер государственной регистрации права 30.08.2017г. 34:13:000000:1184-34/018/2017-1\nДоговор аренды 01.04.2019г. №65\nДоговор аренды 31.07.2008г. №96","Свидетельство о собственности 15.11.2011г. 34-АА №535521\nСвидетельство о собственности 28.06.2013г. 34-АБ №222897\nСвидетельство о собственности 28.06.2013г. 34-АБ №222898\n\n\n","постановление главы Администрации городского округа-г.Волжского Волгоградской области от 24.06.1995 №2459 и от 05.07.2006 №2135Доп.соглашение №1, Выдан 11.09.2006;  Договор аренда земельного участка №3829 АЗ, Выдан 01.08.2005","постановление главы Администрации городского округа-г.Волжского Волгоградской области от 24.06.1995 №2459 и от 05.07.2006 №2135 Доп. Соглашение №1, Выдан 10.08.2006;  Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Среднеахтубинского райоеа №13, Выдан 10.06.2005","договор аренды земельного участка от 15.06.2005 № 12. Доп. соглашение №1 от 10.08.2006 к договору аренды земельного участка (Управление муниципальным имуществом администрации городского округа- город Волжский Волгоградской области)","договор аренды земельного участка от 15.06.2005 № 12. Доп. соглашение №1 от 10.08.2006 к договору аренды земельного участка (Управление муниципальным имуществом администрации городского округа- город Волжский Волгоградской области)","договор аренды земельного участка от 15.06.2005 № 12. Доп. соглашение №1 от 10.08.2006 к договору аренды земельного участка (Управление муниципальным имуществом администрации городского округа- город Волжский Волгоградской области)"]
["7.5.","Реквизиты лицензии на право осуществления деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности",null,"Рег. № Л020-00113-3400585980 от 19.11.2018г.\nФС по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)","Серия 034 № 6941 - УР \nот 24.12.2018","(30)340047-СТР/П от 08.10.2021","№ Л020-00113-34/00113474 от 12.10.2021 г., выдана МУ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Астраханской и Волгоградской областям\n(уведомление №02-08/18096 от 12.10.2021 г. о переоформлении лицензии серии 34 №5087-ТОУРБ/П от 09.10.2020 г. на лицензию регистрационный № (30)-340048-ТОУРБ/П от 12.10.2021 г.)","Л020-00113-34/00044612 от 20.03.2023г.","Л020-00113-34/00035260 от 13.04.2023","Л020-00113-34/00554110 от 14.04.2023","\n серия 034 № 6940-ТУРБ от 24 декабря 2018 г.",null,null,null,"Лицензия деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,  обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности  Серия 034 № 5255-Р от 21.02.2018 г.","Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 066 № 00267 от 08.12.2017 г.","Не требуется","Не требуется","отходы относятся к 5 классу опасности, наличие лицензии не требуется","отходы относятся к 5 классу опасности, наличие лицензии не требуется","лицензия не требуется, так как отход относится к 5 классу опасности","лицензия не требуется, так как отход относится к 5 классу опасности","лицензия не требуется, так как отход относится к 5 классу опасности"]
["7.6.","Номер регистрации в ГРОРО",null,"34-00018-З-00592-250914","34-00024-З-00692-311014","34-00014-З-00479-010814","№ 34-00023-3-00592-250914\n (дата регистрации – 25.09.2014 г.; Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о внесении Полигона АО «ВТЗ» в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) № 592 от 25.09.2014 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","34-00004-З-00479-010814 Приказ Росприроднадзора  от 01.08.2014г. №479","34-00035-Х-00236-040320","№34-00021-З-00592-250914, приказ МПР и Э РФ  от 25.09.2014 № 592","34-00025-3-00692-311014",null,null,null,"34-00011-З-00479-010814",479,"№ 461 от 20.08.2019","№ 458 от 20.08.2019","34-00005-Х-00479-010814","34-00006-Х-00479-010814","34-00007-Х-00479-010814","34-00008-Х-00479-010814","34-00036-Х-00986-120820"]
["8.","Заключение о размере установленной санитарно-защитной зоны на объект"]
["8.1.","Реквизиты заключения (№, дата, наименование органа, выдавшего заключение)",null,"09-19-12-22 от 04.05.2022г.                                                Управление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области","№ 47 от 13.04.2016","ГЭЭ - ГАУ ВО \"ОБЛГОСЭКСПЕРТИЗА\" 13.01.2010 г. № 34-1-4-0161-09","№ 34.12.01.000.Т.000225.03.23 от 28.03.2023 г. на проект СЗЗ для действующего объекта (II класса опасности)  (с учетом деятельности ООО «РегионЭкоСервис»)\nУправление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области (решение главного государственного санитарного врача по Волгоградской области № 34-00-09/16-5318-2023 от 03.05.2023 г.) "," Решение об установлении санитарно-защитной зоны объектов АО \"Волжский Оргсинтез\" №09-19-1-19                         от 18.01.2019 г.","-","34.12.01.000.Т.001299.12.18 от 28.12.2018 г. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области ",null,"№ 34.12.01.000.Т.000984.09.22 от 12.09.2022 г. \"Центр проектирования и Экологии\"",null,null,"Решение №231-РСЗЗ от 28.12.2020 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека","Решение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11.02.2021 г. №02/2674-2021-31","№ 34.12.01.000.Т.000299.06.17 от 15.06.2017","№ 34.12.01.000.Т.000299.06.17 от 15.06.2017","отсутствует","отсутствует","отс.","отс.","отс."]
["8.2.","Размер СЗЗ","метров",500,1000,"границы санитарно-защитной зоны: в северном направлении – от 58 до 63 м;\nв северо-восточном направлении – от 63 до 152 м; в восточном направлении – от 187\nдо 270 м; в юго-восточном направлении – от 16 до 184 м; в южном направлении – от\n14 до 16 м; в юго-западном направлении – от 16 до 500 м; в западном направлении –\n500 м; в северо-западном направлении – от 58 до 500 м.","100 м во всех направлениях от границ земельного участка (34:28:070005:36)","2000 по границе предприятия в целом  ",500,300,null,500,50,null,500,500,"Входит в общую СЗЗ предприятия","Входит в общую СЗЗ предприятия","отсутствует","отсутствует","отс.","отс.","отс."]
[9,"Технические параметры объекта размещения"]
["9.1.","Тип ограждения (доски/бетонные плиты/металлическое ограждение/иное (дать описание))",{"$nulls":6},"Комбинированное: профлист и колючая проволока ",{"$nulls":9},"ограждающая дамба","ограждающая дамба","ограждающая дамба","дамба обвалованная","дамба обвалованная"]
["9.2.","Тип подъездных дорог (грунт/асфальт/бетон)",{"$nulls":6},"Грунт с щебеночным покрытием",{"$nulls":9},"грунт","грунт","грунт, бетон","грунт, асфальт","грунт, асфальт"]
["9.3.","Наличие водоотводящей канавы ",{"$nulls":6},"Да",{"$nulls":9},"Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]
["9.4.","Наличие обваловки ",{"$nulls":6},"Да",{"$nulls":9},"Да","Да","Да","Да","Да"]
["9.5.","Наличие противофильтрационного экрана (грунтовый/бетонный или железобетонный/асфальтобетонный/естественный)",{"$nulls":6},"По дну и откосам трехслойный противофильтрационный экран с комбинированным дренажем",{"$nulls":9},"01,03- противофильрационный экран из \"шоколадных глин\", по дну асфальтобетонная облицовка  с битумным покрытием;  07-ограждение","01- противофильрационный экран из \"шоколадных глин\"; 07-ограждение","экран грунтовый, экран пленочный","экран грунтовый, экран пленочный","экран грунтовый, экран пленочный"]
["9.6.","Наличие весового контроля ввозимых отходов  ",{"$nulls":6},"Нет",{"$nulls":9},"Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]
["9.7.","Наличие ванн дезинфекции колес автотранспорта  ",{"$nulls":6},"Нет",{"$nulls":9},"Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]
["9.8.","Наличие системы сбора фильтрата  ",{"$nulls":6},"Да",{"$nulls":9},"Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]
["9.9.","Наличие системы сбора биогаза  ",{"$nulls":6},"Нет",{"$nulls":9},"Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]
["9.10.","Наличие контрольно-пропускного пункта  ",{"$nulls":6},"Да",{"$nulls":9},"Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]
["9.11.","Наличие поста радиационного контроля  ",{"$nulls":6},"Да",{"$nulls":9},"Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]
["9.12.","Наличие поста контроля за выбросами в атмосферу  ",{"$nulls":6},"Нет",{"$nulls":9},"Нет","Нет","Нет","Нет","Нет"]
["9.13.","Наличие программы экологического и/или производственного контроля на объекте  ",{"$nulls":6},"Да",{"$nulls":9},"Да","Да","Да","Да","Да"]
["9.14.","Данные мониторинга факторов окружающей природной среды (в случае превышения ПДК)",{"$nulls":6},"-",{"$nulls":9},"превышение отсутствует","превышение отсутствует","превышения отсутствуют","превышения отсутствуют","превышения отсутствуют"]
["9.15.","Данные о количестве спецтехники, используемой на объекте:"]
["9.15.1.","бульдозеры","шт.",{"$nulls":5},"-"]
["9.15.2.","погрузчики","шт.",{"$nulls":5},2]
["9.15.3.","уплотнители","шт.",{"$nulls":5},"-"]
[10,"Экономические показатели для объектов размещения ТКО (2022 год)"]
["10.1.","Операционные расходы","тыс. руб.",{"$nulls":5},"-"]
["10.2.","Неподконтрольные расходы всего, в том числе:",{"$nulls":6},"-"]
["10.2.1.","плата за негативное воздействие на окружающую среду при ТКО","тыс. руб.",{"$nulls":5},"-"]
["10.2.2.","налог наимущество","тыс. руб.",{"$nulls":5},"-"]
["10.3.","Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов всего, в том числе:",{"$nulls":6},"-"]
["10.3.1.","расходы на электрическую энергию","тыс. руб.",{"$nulls":5},"-"]
["10.3.2.","объём электроэнернии","кВтч/год",{"$nulls":5},"-"]
["10.3.3.","удельный расход энергии","кВт*ч/тонну",{"$nulls":5},"-"]
["10.4.","Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов","тыс. руб.",{"$nulls":5},"-"]
["10.5.","Нормативная прибыль","тыс. руб.",{"$nulls":5},"-"]
["10.6.","Расчётная предпринимательская прибыль","тыс. руб.",{"$nulls":5},"-"]
["10.7.","Корректировка НВВ","тыс. руб.",{"$nulls":5},"-"]
["10.8.","ИТОГО НВВ","тыс. руб.",0,0,0,0,0,"-",null,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["10.9.","Объем твёрдых коммунальных отходов всего, в том числе:",{"$nulls":6},"-"]
["10.9.1.","IV класс опасности","куб.м",{"$nulls":5},"-"]
["10.9.2.","V класс опасности","куб.м",{"$nulls":5},"-"]
["10.10.","Масса твёрдых коммунальных отходов всего, в том числе:",{"$nulls":6},"-"]
["10.10.1.","IV класс опасности","тонн",{"$nulls":5},"-"]
["10.10.2.","V класс опасности","тонн",{"$nulls":5},"-"]
["10.11.","Тариф на захоронение ТКО, без учета НДС","руб./куб.м",{"$nulls":5},"-"]
["10.12.","Тариф на захоронение ТКО, без учета НДС","руб./тонн",{"$nulls":5},"-"]
["10.13.","Является ли организация плательщиком НДС",{"$nulls":6},"Да"]
[11,"Данные о планируемой модернизации объекта"]
["11.1.","Предполагаемая дата/период модернизации объекта",{"$nulls":6},"-"]
["11.2.","Проектная дата начала эксплуатации",{"$nulls":6},"-"]
["11.3.","Проектная дата окончания эксплуатации",{"$nulls":6},"-"]
["11.4.","Дополнительная мощность объекта","тонн/год",{"$nulls":5},"-"]
["11.5.","Дополнительная вместимость объекта","тонн",{"$nulls":5},"-"]
["11.6.","Кадастровый номер земельного участка",{"$nulls":6},"-"]
["11.7.","Описание иных мероприятий по модернизации (если отличается от 11.4 и 11.5)",{"$nulls":6},"-"]
["11.8.","Сведения об объеме необходимых капитальных вложений на модернизацию объекта в ценах 2022 года без НДС всего","тыс. руб.",{"$nulls":5},"-"]
["11.8.1.","за счёт внебюджетных средств","тыс. руб.",{"$nulls":5},"-"]
["11.8.2.","за счёт бюджетных средств","тыс. руб.",{"$nulls":5},"-"]
[12,"Данные о планируемом выведении из эксплуатации объекта",{"$nulls":4},"АО \"ВТЗ\" не планирует"]
["12.1.","Предполагаемый срок выведения объекта из эксплуатации",null,"-",2052,null,"_","-","-",{"$nulls":5},"2054 год","Согласно разрабатываемой проектной документации"]
["12.2.","Информация о наличии заключения государственной экологической экспертизы проекта вывода из эксплуатации объекта, используемого для размещения  отходов I - V классов опасности",null,"-","-",null,"_","-","-",{"$nulls":5},"нет","Информация отсутствует"]
["12.3.","Информация о наличии проекта рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I - V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I - V классов опасности",null,"-","-",null,"_","-","-",{"$nulls":5},"нет","Разрабатывается в составе проекта реконструкции полигона"]
["12.4.","Сведения об объеме необходимых капитальных вложениях в вывод объекта из эксплуатации в ценах 2022 года без НДС всего","тыс. руб.","-","-",null,"_","-","-",{"$nulls":5},"нет","Согласно разрабатываемой проектной документации"]
["12.4.1.","в том числе по источникам финансирования",null,"-",null,null,null,"-"]
["12.4.1.1.","за счёт внебюджетных средств","тыс. руб.","-","-",null,"_","-","-"]
["12.4.1.2.","за счёт бюджетных средств","тыс. руб.","-","-",null,"_","-","-"]
["12.4.2.","в том числе на рекультивацию нарушенных земель","тыс. руб.","-","-",null,"_","-","-"]